## Máy nén khí
Khí nén
Tôi có thể giảm bao nhiêu phần trăm mức tiêu thụ năng lượng?
Chọn "có" ở cột màu xanh nếu có thể áp dụng biện pháp này.
Tiết kiệm trong hệ thống khí nén
STT | Biện pháp tiết kiệm năng lượng | Mức tiềm năng tiết kiệm điển hình (%) | Chọn "có" nếu phù hợp | Discounted potential ** | Remaining | Thời gian hoàn vốn (PBP)
100%
1 | Chương trình phòng ngừa rò rỉ | 12,5% | Có | 100% | 100% |  | <1 năm
2 | Bảo trì định kỳ | 4% | Có | 4% | 100% |  | 1-3 năm
6 | Giảm áp suất tại các vị trí làm sạch | 12,5% | Không | #VALUE! | 100% |  | >3 năm
5 | Giảm áp suất vận hành | 2% | Không | 2% | 100%
16 | Quản lý hiệu suất | 10,5% | Không | #VALUE! | 100%
3 | Tối ưu hóa vận hành | 4% | Có | 4% | 100%
4 | Giảm nhiệt độ khí đầu vào | 7,5% |  | #VALUE! | 100%
8 | Bộ xả nước ngưng tự động | 1,5% | Có | #VALUE! | 100%
9 | Tích hợp VSD | 15% | Có | 15% | 100%
13 | Lắp đặt đường ống vòng | 7,5% |  | #VALUE! | 100%
7 | Sử dụng máy tăng áp cho những vị trí có nhu cầu áp suất cao | 15% |  | 15% | 100%
15 | Tận dụng nhiệt thải | 20% |  | 20% | 100%
11 | Tách biệt các hệ thống với mức áp suất khác nhau | 3% |  | 3% | 100%
10 | Điều khiển trung tâm | 2% | Có | 2% | 100%
12 | Đầu tư máy nén khí mới | 7,5% |  | #VALUE! | 100%
14 | Máy sấy tiết kiệm năng lượng (PCM, VSD, …) | 15% |  | 15% | 100%
| Tiềm năng tổng thể, PBP ngắn | Tiềm năng tổng thể, PBP ngắn và trung hạn | Tiềm năng tổng thể của tất cả các biện pháp
| 0% | 0% | 0%