## Lò hơi
Tôi có thể giảm bao nhiêu phần trăm mức tiêu thụ năng lượng?
Đánh dấu vào các ô dưới đây tại "Cột khả năng áp dụng" nếu bạn có thể áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất
Tiết kiệm trong hệ thống lò hơi
STT | Biện pháp tiết kiệm năng lượng | Mức tiềm năng tiết kiệm điển hình (%) | Chọn "có" nếu phù hợp | Potential | Remaining | Thời gian hoàn vốn (PBP)
100%
1 | Chương trình phòng ngừa rò rỉ hơi nước | 10,5% |  | 100% | 100% |  | <1 năm
2 | Chương trình bảo trì bẫy hơi | 5,5% |  | #VALUE! | 100% |  | 1-3 năm
11 | Vận hành ở áp suất hơi phù hợp | 5,5% |  | #VALUE! | 100% |  | >3 năm
3 | Cách nhiệt cho các bề mặt/thiết bị nóng | 8% |  | 8% | 100%
4 | Thu hồi nước ngưng | 2% |  | 2% | 100%
15 | Áp dụng tẩy cặn nước cấp | 8% |  | 8% | 100%
10 | Sử dụng nước nóng làm nước cấp cho lò hơi | 10,5% |  | #VALUE! | 100%
5 | Xả đáy tự động | 3% |  | 3% | 100%
7 | Tối ưu hóa việc điều khiển lò hơi | 3% |  | 3% | 100%
9 | Bộ hâm nước lò hơi (economizer) - tận dụng nhiệt thừa từ khói thải | 2,5% |  | #VALUE! | 100%
8 | Bộ sấy không khí - tận dụng nhiệt thừa từ khói thải | 5,5% |  | #VALUE! | 100%
12 | Cải tạo lò hơi hiện tại | 5,5% |  | #VALUE! | 100%
6 | Tối ưu hóa quá trình cháy dựa trên nồng độ Oxy trong khói thải | 20% |  | 20% | 100%
13 | Lắp đặt lò hơi mới có hiệu suất cao hơn | 3% |  | 3% | 100%
14 | Chuyển đổi nhiên liệu | 3% |  | 3% | 100%
16 | Tận dụng các nguồn nhiên liệu sinh học | 5,5% |  | #VALUE! | 100%
| Tiềm năng tổng thể, PBP ngắn | Tiềm năng tổng thể, PBP ngắn và trung hạn | Tiềm năng tổng thể của tất cả các biện pháp
| 0% | 0% | 0%