## Thông gió
Tôi có thể giảm bao nhiêu phần trăm mức tiêu thụ năng lượng?
Đánh dấu vào các ô dưới đây tại "Cột khả năng áp dụng" nếu bạn có thể áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất
Tiết kiệm trong hệ thống thông gió
STT | Biện pháp tiết kiệm năng lượng | Mức tiềm năng tiết kiệm điển hình (%) | Chọn "có" nếu phù hợp | Potential | Remaining | Thời gian hoàn vốn (PBP)
100%
1 | Điều khiển lưu lượng thông qua van gió | 3% |  | 100% | 100% |  | <1 năm
4 | Bảo trì thường xuyên | 12.5% |  | 12.5% | 100% |  | 1-3 năm
5 | Tối ưu thời gian vận hành | 20% |  | 20% | 100% |  | >3 năm
2 | Điều khiển lưu lượng thông qua VSD | 4% |  | 4% | 100%
3 | Thiết kế phù hợp | 3% |  | 3% | 100%
| Tiềm năng tổng thể, PBP ngắn | Tiềm năng tổng thể, PBP ngắn và trung hạn | Tiềm năng tổng thể của tất cả các biện pháp
| 0% | 0% | 0%